Приложение №11

от «   »                  2025 г..

Регламент эксплуатации электроустановок

Для подключения электроустановок подрядных организаций на объекте строительства  _______

Подрядчик обязуется соблюдать следующий порядок действий:

- Подрядчик направляет письмо Генеральному подрядчику о запрашиваемой величине мощности с таблицей нагрузок.

- При этом электроустановка Подрядчика должна соответствовать нормам ПУЭ и утвержденной схеме Генерального подрядчика.

- Подрядчик должен самостоятельно произвести соединение электроустановки к существующим или выполненным самостоятельно контуром заземления.

- Подрядчик должен предъявить электроустановку ответственному сотруднику Генерального подрядчика за электрохозяйство объекта и протокол проверки испытательной лаборатории электроустановок зданий (ИЛЭЗ) в случае самостоятельного выполнения контура заземления.

- Подрядчик должен за свой счет установить узел учета потребляемой электроэнергии и предъявить его ответственному энергетику Генерального подрядчика, с составлением акта первичных показаний.

- Бытовые помещения Подрядчика должны быть укомплектованы огнетушителями и пожарной сигнализацией.

- Подрядчик должен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления письма о запрашиваемой мощности, предоставить Генеральному подрядчику приказ о назначении ответственного за электрохозяйство, копии удостоверения и контактный телефон.

- Подрядчик должен составить и подписать с Генеральным подрядчиком акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

- После выполнения Подрядчиком пунктов 1-8 настоящего регламента, Генеральный подрядчик предоставляет последнему точку подключения согласно заявленной мощности.

- Проживание рабочих в бытовых помещениях не допускается!

Подписи сторон:

| ГЕНПОДРЯДЧИК _________________/Баязитова Р.Ш./ | ПОДРЯДЧИК _________________ /________________________/ |
| --- | --- |